АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14  июня  2018  года                                                     № 54

Об утверждении    Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного  инвентаря, которые   граждане  обязаны иметь в помещениях    и   строениях, находящихся в их собственности  (пользовании)

- В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуюсь пунктом 4 статьи 3  Устава Шольского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и  в строениях, находящихся в их собственности (пользовании) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Шольского  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шольского

сельского поселения:                                         И.А.Апполонова

Приложение

к постановлению администрации поселения

от 14 июня  2018 года       № 54

Перечень первичных средств

тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане

обязаны иметь в помещениях и в строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

| Наименование зданий, сооружений | Вид первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, их количество |
| --- | --- |
| Квартиры (часть квартиры, комната) | - ведро; - покрывало для изоляции очага возгорания |
| Индивидуальные жилые дома | - ёмкость с водой объемом не менее 0,2 куб. метра; - вёдро; - лопата штыковая или совковая; - покрывало для изоляции очага возгорания - багор - лом |
| Гаражи | - ёмкость с водой объемом не менее 0,2 куб. метра; - вёдро; - лопата штыковая или совковая; - покрывало для изоляции очага возгорания; - лом; - ящик с песком 0,5 куб. метра |
| Дачные дома, вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи,помещения для скота,птицы) | - ёмкость с водой объемом не менее 0,2 куб. метра; - вёдро; - покрывало для изоляции очага возгорания; - багор; - лом; - лопата штыковая или совковая; - лестница |

Примечания:

- здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами (за исключением жилых помещений);

- покрывало для изоляции очага возгорания должно иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной и храниться в водонепроницаемом закрывающемся футляре (чехле, упаковке), позволяющем быстро применить это средство в случае пожара;

- первичные средства тушения пожаров рекомендуется размещать на пожарном щите красного цвета, противопожарный инвентарь - в свободном для доступа месте.